## Pakiet 1
PAKIET 1 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE I JEDNORAZOWA ODZIEŻ OCHRONNA
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, mankiet rolowany lub nie, kształt anatomiczny, zewnętrzna warstwa mikroteksturowana. Długość min 260 – 280mm. Poziom protein lateksu poniżej 10ug/g, AQL 1,0 Siła przy rozerwaniu po starzeniu min 12N. Zgodne z normami EN455, EN374, EN 556. Opakowaniezewnętrzne hermetyczne z zachowanym mankietem umożliwiające łatwe otwarcie. Pakowane po 50 par, w rozmiarach od 6,5 do 8,5 | op. | 500 |  | 0 |  |  | 0
2. | Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowo nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe z wewnętrzną warstwą polimerową lub silikonową, mankiet podłużnie i poprzecznie wzmocniony, rolowany lub nie, kształt anatomiczny, zewnętrzna warstwa mikroteksturowana. Długość 280 – 300mm Poziom protein lateksu poniżej 50ug/g AQL poniżej 1,0 Siła przy rozerwaniu po starzeniu min 15N. Zgodne z normami EN455, EN374, EN 556. Opakowanie próżniowe umożliwiające łatwe otwarcie. Pakowane po 50 par, w rozmiarach od 6,5 do 8,5 | op. | 270 |  | 0 |  |  | 0
3. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa o podwyższonej filtracji z trokami op a 50 szt | op. | 600 |  | 0 |  |  | 0
4 | Maska chirurgiczna z gumką op. 50 szt | op. | 300 |  | 0 |  |  | 0
5 | Czepek chirurgiczny męski z napotnikiem, oddychający a 100 szt. | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
6 | Czepek typu hełm wiązany. Nie zawierający latexu. Wykonany z włókniny perforowanej o zawartości min 70% wiskozy. Gramatura min 26g/m2. opakowanie a 100 szt | op. | 100 |  | 0 |  |  | 0
7 | Czepek chirurgiczny damski typu beret z gumką, oddychający op a 100 szt | op. | 130 |  | 0 |  |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
PAKIET 3 - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE - ELEKTRODY
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. 4m, wtyk SDS przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi, uchwyt przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji | szt | 25 |  | 0 |  |  | 0
2 | Elektroda monopolarna - nóż prosty 25mm, długość 100mm, średnica 4 | szt | 25 |  | 0 |  |  | 0
3 | Elektroda monopolarna - nóż prosty 25mm, średnica 4 | szt | 25 |  | 0 |  |  | 0
4 | Jednorazowy czyścik do narzędzi elrktrochirurgicznych przyklejany | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
5 | Szczoteczka do czyszczenia elektrod | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 0
6 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dwudzielna, pokryta wysokiej jakości hydrożelem przewodzącym, który gwarantuje prawidłowe przyleganie do ciała pacjenta przez cały czas trwania zabiegu. Wyposażona w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji. Rozmiar elektrody: 176 x 122mm, powierzchnia przewodząca 110cm2 Elektroda wyposażona w wypustkę o szerokości 2.5cm umożliwiającą podłączenie do kabla kompatybilnego z urządzeniami EMED. Pakowanych po 50 sz. Do każdych 2 opakowań elektrod 1szt kabla do podłączenia | op. | 60 |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
PAKIET 3 - OSŁONKI DO TERMOMETRU GENIUS
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 (4x7)
1. | Jednorazowa osłonka do termometru elektronicznego typ : GENIUS 2 op: 96 szt | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
PAKIET 4 - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE (PODKŁADY, PRZEŚCIERADŁA, PAKIET DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO)
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Podkłady typu pampers wymiary 90 x 60 | szt. | 3000 |  | 0 |  |  | 0
2. | Podkłady typu pampers wymiary 60 x 40 | szt. | 2000 |  | 0 |  |  | 0
3 | Podkłady typu pampers wymiary 90x170 | szt. | 1500 |  | 0 |  |  | 0
4 | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego sterylny składający się : - serweta z otworem ok. 80 x 90 cm - serweta ok. 80 x 90 cm bez otworu - gaziki szt 10 - penseta szt 1 | szt. | 25 |  | 0 |  |  | 0
5. | Pieluchomajtki Super Seni lub równoważne, rozmiar L (obwód w pasie 100 cm - 150 cm) lub XL, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, elastyczne ściągacze taliowe, dwie pary róznej szerokości przylepcorzepów, indykator wilgotności, lamilat oddychający, paroprzepuszczalnośc warsty zewnętrznej, system Odour Stop (redukcja postawania nieprzyjemnego zapachu) op. 10 sztuk lub równoważne | szt. | 1500 |  | 0 |  |  | 0
6 | Prześcieradła higieniczne wykonane z celulozy laminowanej folią PE. Niesterylne, nieprzemakalne. Wymiar minimum 90x 180 cm. Opakowanie po 100 szt. | op. | 130 |  | 0 |  |  | 0
7. | Prześcieradła jednorazowego użytku w rolce: jedna warstwa wiskoza spód foliowany szer rolki 50 cm dł 80 m | rolki | 1000 |  | 0 |  |  | 0
8 | Barwne oznaczniki chirurgicznedo podtrzymywania wypreparowanych narządów. Dziane z przędzy poliestrowej w formie pasm z brzegami bocznymi podwiniętymi do wewnątrz. Rozmiar 3 x90mm czerwone, pakowane pojedyńczo sterylne.opakowanie zbiorcze 10szt | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
9 | Razem | [6 empty] | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
PAKIET 5 - PLASTRY BOROWINOWE
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Plastry borowinowe wymiary 29 x 37 cm. | szt. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
2. | Razem | [6 empty] | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
PAKIET 6 - ARTYKUŁY TYPU KIELISZKI DO LEKÓW, ŻEL I PAPIER DO EKG, USG I T.P.
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Papier do EKG do aparatu Ascard 4, 112 mm x 25 m | rolki | 50 |  | 0 |  |  | 0
2. | Kieliszki jednorazowego użytku do podawania lekarstw | szt. | 170000 |  | 0 |  |  | 0
3. | Miski nerkowate – papierowe | szt. | 8000 |  | 0 |  |  | 0
4. | Elektrody EKG dla dorosłych | szt. | 6000 |  | 0 |  |  | 0
5. | Żel do EKG - poj. 0,5 1 | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
6. | Żel do ultradźwięków poj. 0,5 1 | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 0
7. | Koce przeciw/wstrząsowe-aluminiowe | szt. | 400 |  | 0 |  |  | 0
8. | Wieszaki do worków na mocz | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
9. | Papier do EKG – ASCARD 3 110 mm | rolki | 50 |  | 0 |  |  | 0
10. | PAPIER DO APARATU Bene Heart | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 0
11. | PAPIER DO USG SONY | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
PAKIET 7 - POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Pojemniki na zużyte strzykawki o poj. 2 l Pojemnik powinien być wyposażony w pokrywkę, która szczelnie przylega do ścianek, dzięki temu przedmioty wewnątrz są zabezpieczone przed niechcianym wysypaniem. W pokrywce pojemnika powinien mieścić się otwór przeznaczony do wrzucania ostrych odpadów. Otwór powinien być szeroki i może być wyposażony w wycięcia do zdejmowania narzędzi ostrych jednak z zachowaniem wolnej przestrzeni, która nie będzie utrudniać wyrzucania zużytych igieł, a tym samym stwarzać ryzyko narażenia na zranienia. | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 0
2. | Pojemniki na zużyte strzykawki o poj. 3 l. Pojemnik powinien być wyposażony w pokrywkę, która szczelnie przylega do ścianek, dzięki temu przedmioty wewnątrz są zabezpieczone przed niechcianym wysypaniem. W pokrywce pojemnika powinien mieścić się otwór przeznaczony do wrzucania ostrych odpadów. Otwór powinien być szeroki i może być wyposażony w wycięcia do zdejmowania narzędzi ostrych jednak z zachowaniem wolnej przestrzeni, która nie będzie utrudniać wyrzucania zużytych igieł, a tym samym stwarzać ryzyko narażenia na zranienia. | szt. | 800 |  | 0 |  |  | 0
3. | Pojemniki na zużyte strzykawki o poj. 10 1. Pojemnik powinien być wyposażony w pokrywkę, która szczelnie przylega do ścianek, dzięki temu przedmioty wewnątrz są zabezpieczone przed niechcianym wysypaniem. W pokrywce pojemnika powinien mieścić się otwór przeznaczony do wrzucania ostrych odpadów. Otwór powinien być szeroki i może być wyposażony w wycięcia do zdejmowania narzędzi ostrych jednak z zachowaniem wolnej przestrzeni, która nie będzie utrudniać wyrzucania zużytych igieł, a tym samym stwarzać ryzyko narażenia na zranienia. | szt. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
4. | Pojemniki na zużyte strzykawki o poj. 5 1. Pojemnik powinien być wyposażony w pokrywkę, która szczelnie przylega do ścianek, dzięki temu przedmioty wewnątrz są zabezpieczone przed niechcianym wysypaniem. W pokrywce pojemnika powinien mieścić się otwór przeznaczony do wrzucania ostrych odpadów. Otwór powinien być szeroki i może być wyposażony w wycięcia do zdejmowania narzędzi ostrych jednak z zachowaniem wolnej przestrzeni, która nie będzie utrudniać wyrzucania zużytych igieł, a tym samym stwarzać ryzyko narażenia na zranienia. | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 0
5. | Pojemniki na zużyte igły o poj. 11. Pojemnik powinien być wyposażony w pokrywkę, która szczelnie przylega do ścianek, dzięki temu przedmioty wewnątrz są zabezpieczone przed niechcianym wysypaniem. W pokrywce pojemnika powinien mieścić się otwór przeznaczony do wrzucania ostrych odpadów. Otwór powinien być szeroki i może być wyposażony w wycięcia do zdejmowania narzędzi ostrych jednak z zachowaniem wolnej przestrzeni, która nie będzie utrudniać wyrzucania zużytych igieł, a tym samym stwarzać ryzyko narażenia na zranienia. | szt. | 400 |  | 0 |  |  | 0
6 | Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
PAKIET 8 - OBSŁUGA LINII NACZYNIOWEJ
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1 | Jednorazowa, dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna strzykawka z końcówką luer, czarna niezmywalna skala odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki, logo producenta na korpusie, pojemność 2ml, skalowana co 0,1ml. Op. 100 szt | op | 50 |  | 0 |  |  | 0
2 | Jednorazowa, dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna strzykawka z końcówką luer, czarna niezmywalna skala odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki, logo producenta na korpusie, pojemność 5ml, skalowana co 0,2ml. Op. 100 szt | op | 110 |  | 0 |  |  | 0
3 | Jednorazowa, dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna strzykawka z końcówką luer, czarna niezmywalna skala odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki, logo producenta na korpusie, pojemność 10ml, skalowana co 0,5ml. Op. 100 szt | op | 170 |  | 0 |  |  | 0
4 | Jednorazowa, dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna strzykawka z końcówką luer, czarna niezmywalna skala odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki, logo producenta na korpusie, pojemność 20ml, skalowana co 1ml. Op. 80 szt | op | 150 |  | 0 |  |  | 0
5 | strzykawka 50ml sterylna | szt | 3000 |  | 0 |  |  | 0
6 | strzykawka 5ml z gwintem luer lock op. 100 szt | op | 24 |  | 0 |  |  | 0
7 | strzykawka 100ml typu Janeta | szt | 10 |  | 0 |  |  | 0
8 | strzykawka do pomp strzykawkowych 50/60ml, trzyczęściowa, luerlock, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer lock, posiadające podwójne gumowe uszczelnienie oraz z dodatkową blokadą zapobiegającą wysunięciu tłoka z komory strzykawkowej, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, czarna kontrasrująca skala. Na końcu tłoka wycięcie na uchwyt pompy. Strzykawka wpisana przez producenta pomp do menu i instrukcji pompy. | szt | 3000 |  | 0 |  |  | 0
9 | igła do iniekcji 0,5x25 op. 100szt | op | 234 |  | 0 |  |  | 0
10 | igła do iniekcji 0,6x30 op. 100szt
11 | igła do iniekcji 0,7x40 op. 100szt
12 | igła do iniekcji 0,8x40 op.100 szt
13 | igła do iniekcji 0,9x40 op. 100 szt
14 | igła do iniekcji 1,2x40 op. 100szt
15 | tępa igła do pobierania leków, z filtrem 5 mikronów, ostrze ścięte pod kątem 45 stopni zapobiegające fragmentacji korka, 18G 1,2x40mm op. 100 szt | op | 30 |  | 0 |  |  | 0
16 | koreczki do kaniul | szt | 300 |  | 0 |  |  | 0
17 | Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml), możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji. zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,1 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. | szt | 4000 |  | 0 |  |  | 0
18 | zestaw do przetaczania krwi | szt | 1500 |  | 0 |  |  | 0
19 | zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych | szt | 20000 |  | 0 |  |  | 0
20 | Kaniula dożylna z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z poliuretanu posiadająca dodatkowy system zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem portu bocznego. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Mechanizm zabezpieczający port boczny przed przypadkowym otwarciem 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną . 3 Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Bezpośrednio na kaniuli umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona. Kaniule powinny posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność. Rozmiary : 14,16,17,18,20,22,24G. Kaniule w rozmiarze 18G i 20G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. | szt | 400 |  | 0 |  |  | 0
21 | Kaniula dożylna bezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz .U.z dnia 19.06.2013r poz. 696), z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi . Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Mechanizm zabezpieczający port boczny przed przypadkowym otwarciem 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną . 3 Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Bezpośrednio na kaniuli umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona. Kaniule powinny posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność. Rozmiary : 14,16,17,18,20,22,24G. Kaniule w rozmiarze 18G i 20G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. Posiadająca następujące przepływy 14G - minimum 270 ml/min., 16G - minimum 190 ml/min., 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minium 95 ml/min., 18G krótsza - minimum 100 ml/min, 20G - minimum 60 ml/min., 22G - minimum 35 ml/min 24G-minimum 22ml/min | szt | 4000 |  | 0 |  |  | 0
22 | strzykawka insulinowa z igłą | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
23 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia, wyposażony w trójramienne pokrętło umożliwiające skokową zmianę położenia co 45 stopni, z drenem 25cm | szt | 1000 |  | 0 |  |  | 0
24 | Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości min. 3 ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb. Okres ważności min. 24 m-ce . Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej objętości roztworu (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP. Strzykawka musi spełniać wymagania normy dla strzykawek ISO EN: 7886-1. | szt | 2200 |  | 0 |  |  | 0
25 | Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości 5 ml - 10 ml w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika , gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb. Okres ważności min. 24 m-ce . Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej objętości roztworu (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP. Strzykawka musi spełniać wymagania normy dla strzykawek ISO EN: 7886-1. | szt | 10000 |  | 0 |  |  | 0
26 | Bezpieczna kaniula obwodowa bez portu górnego, posiadająca min.5 pasków RTG, z plastikową osłonką na igle, otworem bocznym w igle umożliwiającym pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem, z drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno z rozgałęzień zakończone niemechanicznym, przeźroczystym zaworem z jednorodną materiałowo powierzchnią do dezynfekcji-silikonową membraną osadzoną zewnętrznie na konektorze). Rozmiar do wyboru zamawiającego. | szt | 400 |  | 0 |  |  | 0
27 | Igła bezpieczna z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką , nasadka igły integralnie połączona z osłoną bez możliwości odłączenia, ostrze zorientowane w kierunku osłony zabezpieczajacej, ramię osłony zabezpieczajacej jednoelementowe, w kolorze identyfikujacym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym , ramię ruchome w zakresie 180˚ , które nie zasłania miejsca iniekcji. Opakowanie jednostkowe z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).Sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie 100 szt. | op | 50 |  | 0 |  |  | 0
28 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro.Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Dostęp zabezpieczony białym koreczkiem. Filtr wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego zestawu 0,2ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwiaja maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
29 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 325 ml do 500ml z adaptarem do dozownika tlenu z możliowścią użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres min. 30 dni. Dostarczany tlen przeływa przez dwie komory, komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości min. 282 H2O (4psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu pakowane po 12 szt. | op | 15 |  | 0 |  |  | 0
30 | igła bezpieczna do penów insulinowych, 30Gx5mm, op. 100szt | op | 50 |  | 0 |  |  | 0
31 | igła do penów insulinowych - kompatybilność z penami dostepnymi na rynku potwierdzona certyfikatem kompatybilnośc technicznej, rozmiary 30G 0,3 x 8 mm i 31 0,25 x 5 mm kodowane kolorystycznie dla łatwej identyfikacji . Opakowanie po 100 szt. | op | 240 |  | 0 |  |  | 0
32 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań | szt | 4000 |  | 0 |  |  | 0
33. | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny, dodatkowy aplikator umożliwiajacy sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, sterylizacja radiacyjna, opakowanie 200 szt. | szt | 2000 |  | 0 |  |  | 0
34. | Kaniula dożylna bezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz .U.z dnia 19.06.2013r poz. 696), bez portu bocznego . Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania . Rozmiary : 18,20,22,24. Kaniule w rozmiarze 18G oraz 20G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. | szt | 4000 |  | 0 |  |  | 0
SUMA | [7 empty] | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
PAKIET 9 - CEWNIKI, SPRZĘT DO TLENOTERAPII itp.
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1 | cewnik Foleya 10-20CH. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozmiary do wyboru Zamawiającego | szt | 2800 |  | 0 |  |  | 0
2 | cewnik Tiemann 10-14CH. Rozmiary do wyboru Zamawiającego | szt | 100 |  | 0 |  |  | 0
3 | Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia. | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
4 | wąsy tlenowe z drenem, mikrobiologicznie czyste | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
5 | maski tlenowe z drenem, mikrobiologicznie czyste | szt | 2400 |  | 0 |  |  | 0
6 | Cewnik Foleya wykonany z przeźroczystego silikonu, balon 10 ml, dołączona strzykawka z 10% roztworem gliceryny. Rozmiary 12 - 24 CH do wyboru Zamawiającego | szt | 120 |  | 0 |  |  | 0
7 | Zestaw do cewnikowania w skład którego wchodzi: 5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm, 1 Kleszczyki plastikowe typu 14 cm, 1 Strzykawka 20 ml, L/S 1 Woda sterylna w ampułce 20 ml, 1 Żel poślizgowy 5 gr, 1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm, 1 Serweta 75 x 90 cm, taca dwukomorowa, rozmiar średni. | szt | 500 |  | 0 |  |  | 0
8 | Filtr mechaniczny o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin. | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
9 | maski tlenowe z rezerwuarem tlenu, mikrobiologicznie czysta | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
10 | Żel znieczulający z lidokainą (chlorowodorek lidokainy 2% dwuchlorowodorek chlorhexydyny 0,05%) z zastosowaniem do cewnikowania, endoskopu, zgłębników oraz rurek intubacyjnych, jałowy, zachowujący pełną przejrzystość w jednorazowych harmonijkowych aplikatorach . Sterlizowany parą wodną . Nie zwierający żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta potwierdzone oświadczeniem producenta op. 25 aplikatorów po 8,5 g żelu | op | 100 |  | 0 |  |  | 0
11 | worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, z zastawką bezzwrotną, portem do pobierania próbek, pojemność 2l, dren min 100cm | szt | 4200 |  | 0 |  |  | 0
12 | zatyczki do cewników sterylne | szt | 600 |  | 0 |  |  | 0
13 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /. | szt | 50 |  | 0 |  |  | 0
14 | Zestaw do znieczuleń, w którego skłąd wchodzi: 2 Gąbki z uchwytem 15 cm 3 Tupfery (kule), rozmiar średni 2 Pojemniki120 ml (bezbarwny I czerwony) 1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm 2 Strzykawki 5 ml, L/L 1 Igła 18G 1 Igła 23G Taca jednokomorowa, rozmiar średni | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 0
15 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z PCV,cewniki posiadające wew. karbowanie zapobiegające zsunięciu się cewnika z łącznika drenu ssącego i kontaminacji, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” bez kontroli ssania, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika końcówka lejek wymagane barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego dł. ok. 60cm, 6CH - 20CH. | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
16 | Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. | kpl. | 240 |  | 0 |  |  | 0
17 | Ostrze jednorazowe do strzygarki chirurgicznej, akumulatorowej, ładowanej indukcyjnie z możliwością wielokrotnego doładowywania, standardowe, wysokość strzyżenia nie większa niż 0,21mm., szerokość strzyżenia co najmniej 32 mm., posiadające widoczny nr seryjny bezpośrednio na każdym ostrzu, pakowane indywidualnie w blister i opakowanie zbiorcze. | szt. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
18 | Maski do inhalacji z nebulizatorem i drenem dla dorosłych. Dren min dł 150 cm. | szt. | 80 |  | 0 |  |  | 0
19 | Rurki UG. Ustno gardłowe Guedel'a Rozmiar 5,4,3 | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 0
20 | Rękawica do mycia chorych ze środkiem myjącym. Myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta, jednostronnie impregnowana mydłem o neutralym pH 5,5, jednorazowego uzytku - gotowa do uzycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm. | szt. | 20000 |  | 0 |  |  | 0
21 | Myjka do toalety pacjenta hipoalergiczna, nie wymagająca spłukiwania, z zawartością aloesu, wit E i simetikonu, bez lateksu. Z możliwością podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Opakowanie po 8 szt. | op | 120 |  | 0 |  |  | 0
22 | Czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający namoczenia głowy, bez spłukiwania, zawierający simeetikon i składniki zapobiegajace powstaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, pojedynczo pakowany. Z możliwością podgrzewania w kuchence mikrofalowej | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 0
23 | Tampony nasycone 2% diglukonianu chloroheksydyny (500 mg/ 1 tampon) z zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego; wymiary 19 x 19 cm. Opakowanie po 6 szt. | op | 120 |  | 0 |  |  | 0 | brak
24 | Ściereczki barierowe dedykowane do pielęgnacji okolic krocza zawierające 3% dimetikon (min. 756 mg/ 1 ściereczka), nie spłukiwany, o naturalnym pH, z aloesem, nie zawierający lateksu o wymiarach min. 22 x 22 cm. Opakowanie po 3 szt. | op | 200 |  | 0 |  |  | 0 | brak
25 | Cewniki do odsysania z kontrolą odsysania typu Vacutip, cewnik i kontrola ssania tworzące ze sobą kąt ostry, cewniki posiadające 1 otwór boczny i 2 naprzemianległe, wyposażone w przezroczysty konektor (łącznik) siły ssania, umożliwiający natychmiastową obserwację wydzieliny. Rozmiary 14-16CH do wyboru Zamawiającego | op | 200 |  | 0 |  |  | 0
26 | Prowadnica Bougie | szt | 50 |  | 0 |  |  | 0
27 | Jednorazowa, sterylna , prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP. Dostępna w rozmiarach: - 6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm - 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm - 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm - 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm | szt | 100 |  | 0 |  |  | 0
28 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedyńczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedyńczym i baloniku kontrolnym. | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
29 | Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, podwójnie uszczelnionym, dł. 15cm , z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną, giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 15M od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie 70mm - 150 mm, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny. | szt | 100 |  | 0 |  |  | 0
30 | Razem | [6 empty] | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
PAKIET 10 - INNE WYROBY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Kanka do odbytnicza dla dorosłych | szt. | 25 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Jednorazowe kaczki męskie foliowe o pojemności min.1000ml z podziałką | szt. | 2400 | 0 | 0 |  |  | 0
3. | Razem | [6 empty] | 0
................................... podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
PAKIET 11 - SPECJALISTYCZNE WYROBY MEDYCZNE ANESTEZJOLOGICZNE
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Strzykawka perfuzyjna do pomp 50 ml z igłą2,0x 30 mm i filtrem 15μm do LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH bursztynowa; Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock, posiadającą podwójne gumowe uszczelnienie tłoka oraz z dodatkową blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki tj. dodatkowe ożebrowanie poprzeczne na tłoku i rowek w komorze strzykawki.Skala czytelna na tłoku.Na końcu tłoka specjalne wycięcie na uchwyt pompy | szt | 2000 |  | 0 |  |  | 0
2. | Dreny do pomp strzykawkowych Original Perfusor zapewniające ochronę przed światłem bez PCV, średnica wewn. 0,9 dł. 150cm | szt | 2000 |  | 0 |  |  | 0
3. | Cewnik dwukanałowy do kaniulizacji żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowy, dł. 20cm, , w zestawie znajduje się odporna na zaginanie i załamywanie prowadnica wykonana z rdzenia niklowo tytanowego, oraz beigłowe zastawki na końcu dreników | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
4. | Atraumatyczna igła podpajęczynówka 0,9 x 88mm 20G z prowadnicą | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 0
5. | Aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 0,45μm,posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczką portu,z zastawką zabezpieczająca przed wyciekaniem w pozycji odwróconej | szt. | 1800 |  | 0 |  |  | 0
6. | Strzykawka LOR - strzykawka 10 ml, końcówka wtykana - strzykawka 3 – częściowa, dedykowana do metody spadku oporu, z końcówką luer - o bardzo małym oporze przy przesuwaniu tłoka - tłok w kolorze kontrastowym do barwy komory strzykawki - trwała skala na strzykawce zapobiegająca pomyłce ze standardową strzykawką - informacja o nie zawieraniu lateksu wyraźnie zaznaczona na strzykawce | szt. | 700 |  | 0 |  |  | 0
7. | Przedłużacz (dren łączący))średnica 3,0 x 4,1 mm dł. 90-100 cm | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 0
8. | Igła podpajęczynówka ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem (krystalicznym pryzmatem) potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo 0,50 x 88 25 G x 3 ½ | szt. | 1200 |  | 0 |  |  | 0
9. | Igła podpajęczynówka ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem (krystalicznym pryzmatem) potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo 0,70 x 88 22 G x 3 ½ | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 0
10. | Igła podpajęczynówka ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem (krystalicznym pryzmatem) potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo 0,50 x 120 mm 25 G x 4 ¾ | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
11. | Igła zewnątrzoponowa 18G 1,3 x 80 mm x 3 1/4 | szt. | 700 |  | 0 |  |  | 0
12. | Filtr zewnątrzoponowy o objętości wypełnienia 0,45 ml | szt. | 700 |  | 0 |  |  | 0
13. | Cewnik do znieczuleń zewnątrzoponowych z miękką końcówką 20G 0,45x0,85 | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
14. | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnatrzoponowego 27 Gx125,5 mm i 27Gx136,5 mm z systemem unieruchamiania igły podpajęczynówkowej w igle zewnatrzoponowej do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 2000 |  | 0 |  |  | 0
15. | Przedłużacz do pomp strzykawkowych 1,5x2,7 długosć 150cm | szt. | 2500 |  | 0 |  |  | 0
16. | Igła podpajęczynówka ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem (krystalicznym pryzmatem) potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo 18 G | SZT | 150 |  | 0 |  |  | 0
17. | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. 1. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu ,,jeziorka''- filtr zatrzymujący ipowietrze. 2 z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania - hydrofobowy filtr na końcy drenu. min dł 180 cm. Zestaw nie zawiera DEHP/ konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumnetami/ i poiada dodatkowy port do dostrzyknięć na przebieg drenu. | szt | 2400 |  | 0 |  |  | 0
18. | Nasadka która umożliwia bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika oraz umożliwia bezpieczne przygotowanie leku; | szt | 100 |  | 0 |  |  | 0
19. | nasadka która umożliwia bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika , umożliwia bezpieczne przygotowanie leku , połączenie tworzy system zamknięty | szt | 100 |  | 0 |  |  | 0
20. | Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DFHP zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą; w rozmiarach od 35 - 150mm 20G i 22G. Pakowane pojedynczo, sterylnie. | szt | 50 |  | 0 |  |  | 0
21. | Pompa elastomerowa jednorazowego użytku, objętość 270 ml, prędkość podaży 2ml lub 5ml/h wygodny owalny kształt o miękkiej warstwie zewnętrznej, port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczka chroniąca przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją, port do napełniania zintegrowany z zastawka bezzwrotna, zabezpieczająca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania, drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem cząsteczkowym 1,2 um wraz z odpowietrznikiem , koniec drenu zakończony luer lock z koreczkiem; pompa wraz z torebką wielorazowego użytku. | szt | 50 |  | 0 |  |  | 0
22. | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem: fałd osłony foliowej z naklejką osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61cm na osłonie zaznaczone miejsce włożenia dloni z naklejką z rysunkiem dłoni. Żel sterylny do USG firmy Parker Laboratories. Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy. Sterylna serweta 40 x 40cm | szt | 50 |  | 0 |  |  | 0
23. | Dren Infusomat Space do pompy objętościowej, budowa drenów ma zapobiegać wypływowi płynu podczas jego wypełnienia i przenikaniu powietrza z komory kroplowej do dalszej części linii infuzyjnej. | szt | 1600 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 12
PAKIET 12 - WSKAŹNIKI DO STERYLIZACJI
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Nietoksyczny wskaźnik emulacyjny samoprzylepny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 121˚C/20 min i 134˚C/7 min. odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymiary 65mm x25mm(+/-5mm), laminowany. Opakowanie = 250 szt. | op. | 150 |  | 0 |  |  | 0
2. | Taśma do zamykania pakietów posiadająca wskaźnik chemiczny do pary wodnej 1,9cm x50m | rol. | 180 |  | 0 |  |  | 0
3. | Symulujący test kontrolny typu Bowie Dick 134˚C/3,5min kontrolujący penetrację i jakość pary w postaci samoprzylepnych testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową kompatybilne z przyrządem składającym się ze stalowej kapsuły i plastikowej rurki o wysokiej wytrzymałości. Zmiana barwy wskaźnika z niebieskiej na czarną. Opakowanie = 500 sztuk + przyrząd PCD | op. | 2 |  | 0 |  |  | 0
4. | Wskaźnik do sterylizacji parowej do kontroli całego wsadu (bez względu na wielkość komory) o wartościach ustalonych 121˚C/20 min i 134˚C/7 min, odpowiadający klasie 6 wg EN ISO 11140-1, samoprzylepny do stosowania z przyrządem PCD. Zmiana barwy z żółtej na czarną. Łatwy do interpretacji. W zestawie z przyrządem składającym się ze stalowej kapsuły i plastikowej rurki o wysokiej wytrzymałości. Opakowanie = 500 sztuk + przyrząd PCD | op. | 6 |  | 0 |  |  | 0
5 | Rolka tuszująca do metkownicy | szt. | 25 |  | 0 |  |  | 0
6 | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej do stosowanie z metkownicą typu Blitz. Nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, sześć miejsc informacyjnych: Data procesu, Nr sterylizatora, Data ważności, Nr cyklu, Nr operatora i Kod procesu. Pasek wskaźnika znajduje się w miejscu, które nie jest zadrukowywane przez metkownicę. 1 rolka - 500 sztuk etykiet. | rol. | 280 |  | 0 |  |  | 0
7 | Plomba etykieta zabezpieczająca z papieru, do,pojemników sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejanie etykiety dwukrotnie przylepnej, jednorazowego użytku. Wymiary etykiety 25 x 70mm, wymiary paska plomby 70 x 35 mm.Opakowanie 100 szt. | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
8 | Ampułkowy test biologiczny do pary wodnej o odczycie po 3h. Test pasujący do inkubatora BIONOWA TERRAGENE. Op. 50szt. | op. | 50 |  | 0 |  |  | 0
9 | Test do kontroli zgrzewu, pozwalający na wykazanie poprawności zgrzewu opakowania i na udokumentowanie tej prawidłowości.Opakowanie a 200 szt | op. | 3 |  | 0 |  |  | 0
10 | Test dezynfekcji termicznej o parametrach 90°C/5min. w myjni dezynfektorze. Test posiada wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny oraz miejsce do opisu. Na każdym teście umieszczony numer LOT i data ważności. 1 op - 200 szt. | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
11 | Test do rutynowej kontroli mycia mechanicznego o substancji testowej zgodnej z ISO 15 883, do zastosowania w myjni – dezynfektorze do mycia narzędzi chirurgicznych. Test mycia umieszczony na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierający mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową w kolorze czerwonym. 1 op. - 200 sztuk. | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
12 | Suma | [6 empty] | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 13
PAKIET 13 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Włóknina super mocna niebieska120x120 cm spełniająca EN 868-2 op=100szt. | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
2. | Papier krepowy - 60x60cm - biały, gramatura 60g/m2. W oryginalnych firmowych opakowaniach. Spełniający EN 868-2. Opakowanie 500szt. | op. | 5 |  | 0 |  |  | 0
3. | Papier krepowy - 60x60cm - zielony, gramatura 60g/m2. W oryginalnych firmowych opakowaniach. Spełniający EN 868-2. Opakowanie 500szt | op. | 5 |  | 0 |  |  | 0
4. | Papier krepowy - 90x90cm - biały, gramatura 60g/m2. W oryginalnych firmowych opakowaniach. Spełniający EN 868-2 Opakowanie 250szt. | op. | 45 |  | 0 |  |  | 0
5. | Papier krepowy - 90x90cm - zielony, gramatura 60g/m2. W oryginalnych firmowych opakowaniach. Spełniający EN 868-2 Opakowanie 250szt. | op. | 35 |  | 0 |  |  | 0
6 | Kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej o gramaturze 57 g/m2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz niebieskiej włókniny opakowaniowej o gramaturze min 47 g/m2 (100% polipropylenu) o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizacyjnego -para wodna. miękka, dzięki czemu dobrze układa się i ułatwia pakowanie. Zapewnia doskonałą barierę dla skażeń i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym Zgodne z normą EN 868-2. Spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE. Wymiary 120x 120 cm. Op. 100 x ark. | op. | 45 |  | 0 |  |  | 0
7 | Super chłonny arkusz absorbcyjny pod tace sterylizacyjne do stosowanuia w sterylizacji parowej o wymiarach min 30cm x 50 cm. Opakowanie a 500 szt | op. | 16 |  | 0 |  |  | 0
8 | Rękaw papierowo foliowy gramatura papieru 70g/m2,papier płaski, przepuszczalny dla czynnika sterylizującego, odporny na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę i wilgotność oraz zmiany ciśnienia. Folia przeźroczysta, z tworzywa sztucznego, conajmniej 5 warstwowa, nie licząc warstwy kleju, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Zgrzew fabryczny min. 3 kanałowy dla wszystkich rozmiarów. Oznaczenia na rękawie - wskaźnik kontrastowy, chemiczny, wskazujący fakt przejścia pakietu przez proces sterylizacji parowej i EO, FOR, umieszczony pomiędzy warstwami laminatu, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania pakietu, wszystkie napisy i substancje wskaźnikowe umieszczone poza przestrzenią pakowania, symbol CE oznaczony na zewnętrznej etykiecie. Wymagana kompletna charakterystyka produktu wydana przez producenta .Zgodne z normą EN 868-2.w rozmiarach jak niżej
8.1 | Rękaw papierowo foliowy 75mm x 200m | rol | 25 |  | 0 |  |  | 0
8.2 | Rękaw papierowo foliowy 100mm x 200m | rol | 30 |  | 0 |  |  | 0
8.3 | Rękaw papierowo foliowy 125mm x 200m | rol | 18 |  | 0 |  |  | 0
8.4 | Rękaw papierowo foliowy 150mm x 200m, | rol | 14 |  | 0 |  |  | 0
8.5 | Rękaw papierowo foliowy 200mm x 200m, | rol | 20 |  | 0 |  |  | 0
8.6 | Rękaw papierowo foliowy 250mm(+/-25mm) x 200m, | rol | 5 |  | 0 |  |  | 0
8.7 | Rękaw papierowo foliowy 200mmx55mmx100m lub 20cmx50mmx100m z fałdą | rol | 25 |  | 0 |  |  | 0
8.8 | Rękaw włókninowo-foliowy 200x100 mm; konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami europejskimi, włóknina - optymalna porowatość, gramatura 60 g/m2, przepuszczalna dla czynnika sterylizującego, odporna na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę i wilgotność oraz zmiany ciśnienia. Folia przeźroczysta, z tworzywa sztucznego, co najmniej 5 warstwowa, nie licząc warstwy kleju, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Zgrzew fabryczny min. 3 kanałowy dla wszystkich rozmiarów. Oznaczenia na rękawie - wskaźnik kontrastowy, chemiczny, wskazujący fakt przejścia pakietu przez proces sterylizacji parowej umieszczony pomiędzy warstwami laminatu, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania pakietu z tyłu opakowania, wszystkie napisy i substancje wskaźnikowe umieszczone poza przestrzenią pakowania. Wymagana kompletna charakterystyka produktu wydana przez producenta oraz certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności znormą ISO 11607-1.Spełniający normę EN 868-2 | op. | 7 |  | 0 |  |  | 0
9 | Razem | [6 empty] | 0
................................... podpis Wykonawcy

## Pakiet 14
PAKIET 14 - DRENY, KANIULE DO ODSYSANIA, STAPLERY SKÓRNE
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu : Yankauer ( bez kontroli odsysania) Rozmiar 22 Ch | szt. | 250 |  | 0 |  |  | 0
2. | Dren balonowy o zmiennej średnicy pakowany po 30 m | szt. | 6 |  | 0 |  |  | 0
3. | System do ewakuacji odsysanej treści płynnej- wkład workowy o pojemności 2000ml uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu , wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona tylko w jeden króciec ( w kierunku pacjenta) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, możliwość łatwego łączenia łatwego łączenia w tandem, mocny worek z poliolefiny bez zawartości PCV | szt. | 4000 |  | 0 |  |  | 0
4 | Dren medyczny sterylny o śr 6-7 mm dł 3 m z doklejanymi końcówkami żeńskimi lejek-lejek z elastycznym przegubem | szt. | 350 |  | 0 |  |  | 0
5 | Zestaw zawierający dren medyczny sterylny o śr 6-7 mm dł 3 m z doklejanymi końcówkami żeńskimi lejek-lejek z elastycznym przegubem i kanką do odsysania typu Yankauer. Pakowany sterylnie w podwójne opakowanie, wewnętrzne – folia i zewnętrzne filia-papier | szt. | 3000 |  | 0 |  |  | 0
6 | Stapler skórny zawierający 55 zszywek o wymiarach 7,0x4,5mm specjalnym okienkiem do oberwacji zacisków wraz z nożyczkami do usuwania staplerów do każdych 6 sztuk staplerów | szt. | 1500 |  | 0 |  |  | 0
7 | Razem | [6 empty] | 0
................................... podpis Wykonawcy

## Pakiet 15
PAKIET 15 - OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO JEDNORAZOWE
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Jałowy zestaw do zabiegów na kończynę . Wykonany z 3 warstwowego laminatu (polipropylen/polietylen/polipropylen) na całej powierzchni okrywajacej pacjenta bez zawartości celulozy, wiskozy oraz lateksu. Gramatura materiału min 60g/m2. Material odporny na penetrację płynów i na rozerwanie, niepylący i niepalny (I klasa palności).Materiał spełniający wymogi EN 13795-1,2,3. Minimalny skład zestawu: Serweta nie mniejsza niż 140x190, Rękaw na kończynę dwuwarstowy, elastyczny, rozciągliwy nie mniej niż 20x60cm, Serweta z rozciągliwym otworem o średnicy nie mniej niż 6 cm i nie mniejsza niż 220x300cm, Serweta na stolik instrumentariuszki nie mniej niż 190x140cm, Serweta na stolik Mayo nie mniej niż 75x110cm, Taśma przylepna do mocowania przewodów nie mniej niż 2szt. Na opakowaniu zewnętrznym zestaw musi posiadać samoprzylepne etykiety do dokumentacji pacjenta.Dodatkowo osobno pakowany - 5. warstwowy jednorazowy podkład ochronny na stół operacyjny, przeciwodleżynowy z warstwą chłonną pikowaną. O wymiarach min 100x200 warstwa chłonną o wymiarach nie mniej niż 50x200. | kpl. | 900 |  | 0 |  |  | 0
2. | Jałowy zestaw ortopedyczny . Wykonany z 3 warstwowego laminatu (polipropylen/polietylen/polipropylen)na całej powierzchni okrywajacej pacjenta bez zawartości celulozy, wiskozy oraz lateksu. Gramatura materiału min 60g/m2, wzmocnienia w strefie krytycznej. Materiał odporny na penetrację płynów i na rozerwanie, niepylący i niepalny (I klasa palności). Materiał spełniający wymogi EN 13795-1,2,3.Minimalny skład zestawu: Serweta nie mniej niż 140x190(ewentualnie pakowana osobno a liczona sumarycznie za zestaw), Serweta przylepna nie mniejsza niż 150x240cm, Serweta z przylepnym wycięciem "U" nie mniej niż 190x260cm, Rękaw na kończynę dwuwarstowy, elastyczny, rozciągliwy nie mniej niż 30x100cm, Serweta na stolik instrumentariuszki nie mniej niż 190x140, Serweta na stolik Mayo nie mniej niż 75x140 cm, Taśma przylepna do mocowania przewodów nie mniej niż - 3szt.lub uchwyty na przewody w serwecie U. Serwety do rąk nie mniej niż 2 szt. Na opakowaniu zewnętrznym zestaw musi posiadać samoprzylepne etykiety do dokumentacji pacjenta. Dodatkowo osobno pakowany - 5. warstwowy jednorazowy podkład ochronny na stół operacyjny, przeciwodleżynowy z warstwą chłonną pikowaną. O wymiarach min 100x200 warstwa chłonną o wymiarach nie mniej niż 50x200. | kpl. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
3. | Jałowy zestaw do małych zabiegów . Wykonany na całej powierzchni z 3 warstwowego laminatu (polipropylen/polietylen/polipropylen) bez zawartości celulozy, wiskozy oraz lateksu. Gramatura materiału min 60g/m2. Materiał odporny na penetrację płynów i na rozerwanie, niepylący i niepalny (I klasa palności).. Materiał spełniający wymogi EN 13795-1,2,3. Minimalny skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy nie mniej niż140x190cm, 1 x serweta do zabiegu na kończynie nie mniej niż 220x300cm , z elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy nie mniej niż 5cm, 1 x serweta nieprzylepna min 90x150cm, min 1 x uchwyt na przewody typu rzep | kpl. | 200 |  | 0 |  |  | 0
5. | Jałowy zestaw do małych zabiegów . Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego , chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) na całej powierzchni , bez zawartośi celulozy i wiskozy , o gramaturze 58g/m2 , Zestaw spełniający wymogi normy EN 13795 - 1,2,3 , posiadający min.3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej . Minimalny skład zestawu : 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu) , 1xserweta na stolik Mayo 80x142cm , 2xserwety boczne 75x90cm , przylepne na całej długości dłuższego boku , 1xserweta dolna 175x175cm , przylepna , 1xserweta górna , przylepna , 1xtaśma lepna 9x50cm . | kpl. | 250 |  | 0 |  |  | 0
6. | ZESTAW DO ENDOPROTEZY BIODRA. Skład zestawu: 1x Fartuch chirurgiczny SMMMS rozmiar L 130cm z 2 ręcznikami chłonnymi, pakowany na wierzchu zestawu 1x Serweta na stolik narzędziowy min140x190 cm z folii PE 75µ, z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu) 1x Serweta na stolik narzędziowy min140x190 cm z folii PE 50µ z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 1x Osłona na stolik Mayo ortopedyczna min 80x145 cm z grubej folii PE 70µ ze wzmocnieniem w części centralnej 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS L 130 cm 2x Fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony włókniną XL 140 cm 5x Tupfer gazowy w kształcie kuli o średnicy 5 cm, z nitką RTG, 20N, po rozłożeniu 23,5x64,5 cm 2x Kompres gazowy z nitką Rtg 10x20 cm, 16W 17N, wiązany po 10 szt. 1x Serweta laparotomijna 45x45 cm, 4W, 20N, z pętlą i nitką Rtg biała, wiązana po 5 szt. 1x Miska 250 ml skalowana 2x Kleszczyki 24 cm plastikowe 1x Strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 60 ml 1x Kabura na nóż elektrochirurgiczny 13,5 cm x 5,5 cm 1x Uchwyt na przewody typu rzep 2,5x14 cm 3x Ostrze chirurgiczne nr 24 ze stali węglowej 1x Zestaw do odsysania CH-24, długość 300cm z końcówką Yankauer maxi z plastiku 1x Osłona na kończynę 30x122 cm nieprzepuszczalna, antypoślizgowa z termoplastycznego elastomeru z wyściółką z poliestru 2x Taśma przylepna włókninowa 9x50 cm 1x Bandaż elastyczny 15x500 cm 1x Folia chirurgiczna 50x48 cm, pow. lepna 44x48 cm 1x Serweta min196x305cm z przylepnym wycięciem U 15x117cm ze wzmocnieniem chłonnym min77x119 cm. 1x Serweta górna min250x180 cm ze wzmocnieniem min 65x35 ze zintegrowanym uchwytem na przewody Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego trilaminatu pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy - współczynnik pylenia ≤1,9 log10 o gramaturze max. 66 g/m2 odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H2O . Obszar krytyczny o wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho >570kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta i kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | kpl. | 100 |  | 0 |  |  | 0
7. | ZESTAW DO ENDOPROTEZY KOLANA. Skład zestawu: 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS rozmiar L 130cm z 2 ręcznikami chłonnymi, pakowany na wierzchu zestawu 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 75µ z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu) 1x Osłona na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE 70µ ze wzmocnieniem w części centralnej 2x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS wzmocniony włókniną rozmiar XL 140 cm 5x Tupfer gazowy w kształcie kuli o średnicy 5 cm, z nitką RTG, 20N, po rozłożeniu 23,5x64,5 cm 2x Kompres gazowy 10x20 cm, 16W 17N z nitką RTG, wiązany po 10 szt. 1x Miska 250 ml skalowana 2x Kleszczyki 24 cm plastikowe 1x Strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 60 ml 3x Ostrze chirurgiczne nr 24 ze stali węglowej 1x Zestaw do odsysania CH-24, długość 300cm z końcówką Yankauer maxi z plastiku 1x Osłona na kończynę 23x122 cm nieprzepuszczalna, antypoślizgowa z termoplastycznego elastomeru z wyściółką z poliestru 3x Taśma przylepna włókninowa 9x50 cm 1x Bandaż elastyczny 15x500 cm 1x Folia chirurgiczna 40x40 cm, powierzchnia lepna 34x40 cm 1x Serweta 145x193 cm z chłonnego trilaminatu 1x serweta na kończynę 221x326 cm z elastycznym otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, z sześcioma podwójnymi organizatorami przewodów wykonana z chłonnego trilaminatu pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy - współczynnik pylenia ≤1,9 log10 o gramaturze max. 66 g/m2 odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H2O . Obszar krytyczny o wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho >570kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności nazwę producenta, kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | kpl. | 100 |  | 0 |  |  | 0
8. | Jednoraowy sterylny fartuch chirurgiczny z zakładanymi połami złożony w sposób zachowujący sterylność na plecach, z trokami zabezpieczonymi w sposób umożliwiajacy ich sterylne zawiązanie. Wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min 35g/m2. Nie posiadający dodatkowych wzmocnień. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową lub klejoną antyelektrostatyczny, I klasa palności. Rękawy zakończone elastycznym mankietem. Odporny na przenikanie płynów nie mniej niż 60cm H2O na całej powierzchni fartucha, odporny na penetrację mikrobiologicznąną na mokro BI 5,5. Opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. | szt. | 6500 |  | 0 |  |  | 0
9. | Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny z zakładanymi połami złożony w sposób zachowujący sterylność na plecach, z trokami zabezpieczonymi w sposób umożliwiajacy ich sterylne zawiązanie. Wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min 35g/m2. Posiadający dodatkowe wzmocnienia z tej samej włókniny w przedniej części fartucha i na rękawach. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową lub klejoną, antyelektrostatyczny, I klasa palności. Rękawy zakończone elastycznym mankietem. Odporny na przenikanie płynów w obszarze krytycznym nie mniej niż 80cm H2O, odporny na penetrację mikrobiologicznąną na mokro BI 6 (pole krytyczne). Opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, , dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. | szt. | 4000 |  | 0 |  |  | 0
10. | Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny z zakładanymi połami złożony w sposób zachowujący sterylność na plecach, z trokami zabezpieczonymi w sposób umożliwiajacy ich sterylne zawiązanie. wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze min 35 g/m2, wzmocniony folią na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień min 90 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone, rękaw fartucha zakończony mankietem, wskaźnik odporności na penetrację płynów nie mniej niż 125 cm H2O w obszarze wzmocnień i powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) 6,0 w polu krytycznym. Opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. | szt. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
11. | Sterylna taśma samoprzylepna o wymiarach nie mniej niż 9x50cm | szt. | 500 |  | 0 |  |  | 0
12. | Sterylny rękaw na kończynę (stokineta dwuwarstwowa, elastyczna,rozciągliwa) o wymiarach nie mniej niż 30x100 cm | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
13. | Ostrza chirurgiczne w rozmiarach 10,11,15, 22, 24 - opakowanie po 100 szt | op | 140 |  | 0 |  |  | 0
14. | Sterylne pokrowce na przewody min 10 x 200 z taśmę do oklejenia przy części roboczej | szt | 500 |  | 0 |  |  | 0
15. | Razem | [6 empty] | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 16
PAKIET 16 - ODZIEŻ I FARTUCHY OPERACYJNE
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Fartuch ochronny jednorazowy niesterylny w rozmiarach L, XL | szt. | 4500 |  | 0 |  |  | 0
2. | Jednorazowa odzież operacyjna( bluza+ spodnie) rozmiar L,XL wykonane z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze min. 35g/m2. Bluza krótki rękaw z min. 2 kieszeniami, spodnie wiązane na troki. | kompl. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
3. | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x142 cm(+- 5cm) Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. | szt. | 400 |  | 0 |  |  | 0
4. | jednorazowy podkład ochronna, przeciwodleżynowy, oddychającymin. 4. warstwowy (- warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni; superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 4000-4500 g , potwierdzona przez producenta, rozmiar 100 x 230 cm(+/-10cm), rdzeń chłonny nie większy niż 60 x 200 cm +/-5 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej, warstwa spodnia pełnobarierowa. | szt. | 600 |  | 0 |  |  | 0
5. | Sterylny rękaw wykonany z włókniny SMMS (polipropylenowej), zakończony elastycznym mankietem. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 0
6. | Bluza operacyjna rozpinana z długim rękawem, wykonana z włókniny typu SMS (polipropylenowej) o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony dzianinowym mankietem. Dostępny w rozmiarach S, M, L, XL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. | szt. | 400 |  | 0 |  |  | 0
7. | Sterylna osłona na ramię C prostokątna z elastyczna lamówką min 70cm x 90cm | szt. | 500 |  | 0 |  |  | 0
8. | sterylna osłona na ramię C z gumką(mała ) o wymiarach min 50cm/40cm przed rozciągnięciem | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
9. | Serweta jednorazowa sterylna o wymiarach 75cm x 90cm (+/-5 cm) z przylepnym otworem o wymiarach min 8 cm x 5cm (+/-2cm) | szt | 500 |  | 0 |  |  | 0
10. | Serweta jednorazowa sterylna samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm (+/-5cm) | szt. | 700 |  | 0 |  |  | 0
11. | Serweta jednorazowa sterylna samoprzylepna o wymiarach 150cm x190cm (+/-10cm) | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
12 | Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 17
PAKIET 17 - MIKROKUWETY DO GLUKOZY
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Mikrokuwety do oznaczenia glukozy do analizatora poziomu glukozy we krwi GL201. Mikrokuwety muszą być kompatybilne z aparatem. W razie uszkodzenia, czy nieprawidłowego działania glukometru Dostawca zobowiązuje się do wymiany na nowy, sprawny glukometr tej samej klasy lub jego naprawy. Dostawca zobowiazuje sie również do wykonywania walidacji. opakowaniu 100 szt | op | 100 |  | 0 |  |  | 0
2. | Razem | [6 empty] | 0
................................... podpis Wykonawcy

## Pakiet 18
PAKIET 18 - Testy paskowe do pomiaru glukozy
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Test paskowy do pomiaru glukozy pracujący z glukometrami spełniającymi poniższe wymagania: czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund. Hematokryt w zakrsie 20-70. Minimalny zakres pomiarowy 06 -33,3 mmol/l = 10 - 600mg/dl. Wymagana objętość krwi - nie większa niż 0,8 ul. Możliwość przeprowadzenia oznaczenia z próbki: krwi włośniczkowej oraz krwi pobranej od noworodka. Kapilara zasysająca na szczycie paska. Zasada pomiaru: biosensoryczna. Kalibracja - za pomocą klucza kodującego (czipa) specyficznego do seri pasków, stosowana dla osocza. Materiał kontrolny na trzech poziomach. Okres ważnożści materiału kontrolnego minimum 6 miesięcy po otwarciu fiolki. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiał kontrolny Zamawiającemu na każde żądanie. Wyrzutnik pasków pomiarowych. Spełnianie wymogów normy EN ISO 15197 - wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę. Stabilnośc testów paskowych - nie mniej niż 18 miesięcy od daty produkcji. Gwarantowany okres ważności testów - minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Okres ważności pasków po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy. Testy mając być dopuszczone do obrotu i uzywania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz 679 z poźniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie. Wykonaca zobowiązuje się do dostarczenia glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami w ilości 10 sztuk. W razie uszkodzenia czy nieprwaidłowego działania glukometru, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na nowy, sprawny glukometr lub do jego naprawy. Zamawiający wymaga paski do glikometrów pakowane w fiolce po 50 szt. (1200) oraz paski do glikometrów pakowane każdy oddzielnie w folię (80). Oba rodzaje pasków kompatybilne z tym samym glukometrem. | op. pakowane w fiolce | 1000 |  | 0 |  |  | 0
|  | op. pakowane w folię | 70 |  | 0 |  |  | 0
2. | Bezpieczny nakłuwacz aktywowany przez kontakt. Opakowań po 100 szt. | op | 240 |  | 0 |  |  | 0
3. | Razem | [6 empty] | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 19
Pakiet 19 - ZESTAW DO DRENAŻU RAN
Lp.
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+7) | 9 | 10
1 | Dren Redona do czynnego drenażu ran chirurgicznych, z linią rtg na całej długości drenu. Długość drenu 50 cm perforowany na odcinku 10cm, koniec zakończony atraumatycznie, wykonany z medycznego PCV. w rozmiarach od CH 10 do CH 16 | szt | 2000 |  | 0 |  |  | 0
2 | Zestaw do drenażu ran. Plastikowa, przezroczysta, lekka, nietłukąca się butelka o pojemności 300-400ml. Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia, Dokładność pomiaru odsysanej wydzieliny- skalowanie co 10 ml, Tłoczona skala boczna oraz ukośna, Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego (125cm) i wymianę butelki na nową, dren łączący zakończony docinaną, silikonową końcówką do drenów Redona w rozmiarach min CH10- 16, Dwie klemy zaciskowe- do próżni i do wydzieliny, sterylny, pakowany podwójnie | szt | 400 |  | 0 |  |  | 0
3 | Butelka wymienna do zestawu wysokociśnieniowgo z przesuwnym zaciskiem. Plastikowa, przezroczysta, lekka, nietłukąca o poj 300- 400ml, Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia, Dokładność pomiaru odsysanej wydzieliny- skalowanie co 10 ml, Tłoczona skala boczna oraz ukośna, własny system podwieszania | szt | 500 |  | 0 |  |  | 0
4 | Zestaw do drenażu ran. Plastikowa, przezroczysta, lekka, nietłukąca się butelka o pojemności 600ml. Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia, Dokładność pomiaru odsysanej wydzieliny- skalowanie co 10 ml, Tłoczona skala boczna oraz ukośna, Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego (125cm) i wymianę butelki na nową, dren łączący zakończony docinaną, silikonową końcówką do drenów Redona w rozmiarach min CH10- 16, Dwie klemy zaciskowe- do próżni i do wydzieliny, sterylny, pakowany podwójnie. | szt. | 350 |  | 0 |  |  | 0
5 | Zestaw do drenażu ran. Plastikowa, przezroczysta, lekka, nietłukąca się butelka o pojemności 150-200ml. Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia, Dokładność pomiaru odsysanej wydzieliny- skalowanie co 10 ml, Tłoczona skala boczna oraz ukośna, Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego (125cm) i wymianę butelki na nową, dren łączący zakończony docinaną, silikonową końcówką do drenów Redona w rozmiarach min CH10- 16, Dwie klemy zaciskowe- do próżni i do wydzieliny, sterylny, pakowany podwójnie. | szt. | 400 |  | 0 |  |  | 0
7 | Płaski pojemnik ssący typu mieszek wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 500 ml z możliwością wytwarzania początkowego podciśnienia 120 mbar, z precyzyjną skalą pomiarową co 50 ml z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "save", umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, sterylny, pakowany podwójnie | szt. | 1100 |  | 0 |  |  | 0
8 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z płaskiego pojemnika ssącego typu mieszek wykonanego z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności pojemności 500 ml z możliwością wytwarzania początkowego podciśnienia 120 mbar, z precyzyjną skalą pomiarową co 50 ml z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "save", umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu oraz drenu o długości 120-130 cm z uniwersalną docinaną końcówką do drenów Redona min CH 10-16, z własnym systemem podwieszania sterylny, pakowany podwójnie | szt. | 1300 |  | 0 |  |  | 0
9 | Trójwarstwowy opatrunek składający się z nieprzylepnego wkładu piankowego w kształcie plastra miodu o dużych właściwościach absorpcyjnych, oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej o wysokiej paroprzepuszczalności . Wskazany na rany cięte z małym lub umiarkowanym wysiękiem. Umożliwiający obserwację rany przez okres do 7 dni.Sterylny o wymiarach 25x10cm | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
10 | Razem | [6 empty] | 0
................................... podpis Wykonawcy

## Pakiet 20
PAKIET 20 - FOLIE CHIRURGICZNE + OPATRUNKI
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Folia chirurgiczna do długotrwałych zabiegów ultra cienka (22-33mikrony). Niepalna, antystatyczna, rozciągliwa, z hypoalergicznym klejem akrylowym. Zewnętrzne opakowanie folia, papier-wewnętrzne : papier z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności, oraz nr katalogowy; Wymiar całkowity min 55x45cm, op.=10szt. | op. | 90 |  | 0 |  |  | 0
2. | Folia chirurgiczna do długotrwałych zabiegów ultra cienka (22-33mikrony). Niepalna, antystatyczna, rozciągliwa, z hypoalergicznym klejem akrylowym. Zewnętrzne opakowanie folia, papier-wewnętrzne : papier z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności, oraz nr katalogowy; Wymiar całkowity min 28x45cm,- op.=10szt. | op. | 90 |  | 0 |  |  | 0
3. | Folia chirurgiczna jodowana, bakteriobójcza zapewniająca ciągłą ochronę miejsca operowanego przed wszelkiego rodzaju bakteriami, niska pamięć na rozciąganie dzięki czemu można swobodnie manipulować kończynami pacjenta, może być stosowana z różnymi środkami deznfekcyjnymi o wymiarach 44x35cm. opakowanie - 10 szt | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
4. | Folia chirurgiczna jodowana, bakteriobójcza zapewniająca ciągłą ochronę miejsca operowanego przed wszelkiego rodzaju bakteriami, niska pamięć na rozciąganie dzięki czemu można swobodnie manipulować kończynami pacjenta, może być stosowana z różnymi środkami deznfekcyjnymi o wymiarach 45x66cm. opakowanie - 10 szt | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
5 | Razem | [6 empty] | 0
................................... podpis Wykonawcy

## Pakiet 21
PAKIET 21 - MIKROKUWETY DO HEMOGLOBINY
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Mikrokuwety do oznaczenia hemoglobiny do analizatora poziomu hemoglobiny we krwi GL201. Mikrokuwety muszą być kompatybilne z aparatem. HEMOCUTE HB 201 Microcuvettes. W razie uszkodzenia, czy nieprawidłowego działania glukometru Dostawca zobowiązuje się do wymiany na nowy, sprawny glukometr tej samej klasy lub jego naprawy. Dostawca zobowiazuje sie również do wykonywania walidacji. Opkaowania po 25 szt | op | 20 |  | 0 |  |  | 0
| Razem | [6 empty] | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 22
Pakiet 22 - EKSPLOATACJA DO APARATU DO ZNIECZULENIA FABIUS
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Wapno jednorazowego użytku CO2 do adaptera CLIC kompatybilne z urządzeniem FABIUS. | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 0
2. | Jednorazowy, polyethylenowy (PE) dren o dł. 2 m, zakończony zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania, od strony ssaka złącze plastyczne. | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
3. | Jednorazowego użytku wkład kompatybilny ze zbiornikiem na wydzieliny o poj. 700 ml, o przekroju koła, w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny. | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
4. | Linia próbkowania SCIO, kompatybilna z modułem pomiaru CO2, obustronnie końcówki typu męskiego, dł. 2,5 m pakowana po 10 szt | op | 14 |  | 0 |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 23
PAKIET 23 - JEDNORAZOWE KOŁDRY GRZEWCZE WIELODOSTĘPOWE NA PACJENTA DO APARATU TYPU Bair Hugger
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+7) | 9 (4x8) | 10
1. | Polipropylenowa kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzenie powietrza w momencie , gdy górna warstwa kołdry(folia) częściowo ulegnie przypadkowemu zniszczeniu (pęknięciu). Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Konstrukcja kołdry umożliwia jej różnorodne zastosowanie a okresie przed- i śródoperacyjnym Wymiary: 198x61cm Waga:104g Jedna folia (61x61cm) do przykrycia głowy. Dwa otwory do urządzenia ogrzewającego. Posiada na wysokości szyi pacjenta specjalne dmuchawki, które wtłaczają ciepłe powietrze pod folię przykrywającą głowę. Posiada specjalne odrywane paski , służące do ufiksowania kołdry do stołu operacyjnego . Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 755 Pakowane po 10 szt. | op. | 600 |  | 0 |  |  | 0
2. | Kołdra polipropylenowa skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozporowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Wymiary kołdry: 213x91 cm. Waga 145g. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Zakłdki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjeta Bair Hugger 775. Pakowane po 10 szt. | op. | 600 |  | 0 |  |  | 0
3. | Czujniki do monitorowania temperatury. Nieinwazyjne czujniki jednorazowe kompatybilne z systemem monitorowania temperatury wewnętrznej (sterownik nr kat 37010). Czujniki wyposażone w pamięć wewnętrzną umożliwiające rejestrację min. 2 godziny temperatury. Czujnik złożony z: dwóch warstw pianki izolacyjnej, elastycznego obwodu drukowanego, termistora mierzącego temperaturę i samoprzylepnego podłoża. Wymiary czujnika: 4,1 cm średnicy, 0,5 cm grubości Ilość sztuk w opakowaniu: 25 | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
razem | [7 empty] | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 24
PAKIET 24 - PROFILAKTYKA POWIKŁAŃ UNIERUCHOMIENIA
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Mankiety udowe do aparatu do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego, kompatybilne z aparatem KendallSCD typ 700. rozmiar S, M, L, XL do wyboru przez Zamawiajacego | para | 200 |  | 0 |  |  | 0
2. | Pończochy przeciwzakrzepowe dla dorosłych, rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego. Pńczochy przeciwzakrzepowe ze stopniową kompresją w przedziale 23-32 mmHg. Z "otworem inspekcyjnym" w okolicach palców dla łatwego kontrolowania witalnosci i krążenia krwi u pacjenta. | para | 300 |  | 0 |  |  | 0
3. | Podkolanówki przeciwzakrzepowe dla dorosłych, rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego. Pńczochy przeciwzakrzepowe ze stopniową kompresją w przedziale 23-32 mmHg. Z "otworem inspekcyjnym" w okolicach palców dla łatwego kontrolowania witalności i krążenia krwi u pacjenta | para | 300 |  | 0 |  |  | 0
4. | Podkładka pod pięty przeciwodleżynowa jednorazowa. Stabilizująca stopę w pozycji zerowej. Opakowania po 72 szt. | op | 6 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 25
PAKIET 25 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, wewnętrznie polimeryzowane delikatnie chlorowane z teksturą na końcach palców. Grubość rękawicy na palcu min. 0,11mm., a na dłoni 0,08 mm. AQL = 1. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671, przebadanie na przenikanie alkoholu stosowanego do dezynfekcji (według normy EN374), dopuszczone także do kontaktu z żywnością. Rozmiar XS-XL. Opakowanie zawierające 100 szt. | op. | 8000 |  | 0 |  |  | 0
| razem | [6 empty] | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 26
PAKIET 26 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe lateksowe do zastosowanie w procedurach wysokiego ryzyka i ratownictwa medycznego, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, zewnętrznie teksturowane, długość min. 300 mm, a grubość w części dłoniowej 0,35 mm i 0.40 mm. Na palcu. Siła zrywu przed starzeniem 33N , odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodne z normą ASTM 1671, AQL = 1,5 Zrejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.III. W rozmiarze S,M,L,XL Opakowanie zawierające 50 szt. | op. | 150 |  | 0 |  |  | 0
0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 27
PAKIET 27 - Zestawy do autotransfuzji
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Zestaw do autotransfuzji krwi składający się z: 1. mieszek do zbierania krwi z rany pooperacyjnej z wyprowadzeniem na 2 dreny Redona, z zastawką przeciwzwrotną, 2 dreny 14 Ch z trokarami, worek (lub worki) do zbierania, a następnie przetaczania krwi – worek do drenażu do 48 godz. od zabiegu; 2.system filtracji umożliwiający bezpieczne przetoczenie zebranej krwi pacjentowi, zapewniający ochronę przed powikłaniami zatorowymi oraz odczynami gorączkowymi; 3.układ ma zapewnić pracę w systemie całkowicie zamkniętym, bez konieczności rozłączania, a przed wszystkim przyłączania nowych elementów systemu w trakcie pracy –poza sterylnymi warunkami Sali operacyjnej (z wyjątkiem zestawu do przetoczenia zebranej krwi) | szt. | 1500 |  | 0 |  |  | 0
0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 28
PAKIET 28 - IGŁY do pobierania leków
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, z specjalistycznym szlifem tzw. ołówkowym , z otworem bocznym, przeznaczonym do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem (ZAPOBIEGAJĄCA DOSTAWANIU SIĘ SKRAWKÓW Z GUMOWYM KORKIEM), boczny otwór umożliwiający swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leków - ROZMIAR IGŁY: 1,2 (18G). Opakowanie po 100 szt. | op | 200 |  | 0 |  |  | 0
0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 29
PAKIET 29 - IGŁY DO AKUPUNKTURY
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | Igły do akupunktury 0,25x25 M | op | 360 |  | 0 |  |  | 0
2 | Igły do akupunktury 0,25x20 M | op
3 | Igły do akupunktury 0,25x30 M | op
4 | Igły do akupunktury 0,25x40 M | op
0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 30
PAKIET 30 - ostrza do pił
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | Sterylne ostrza do piły oscylacyjnej do napędu CONMED HALL w rozmiarze szerokość 19,5mm(+/-1mm) długość 90mm(+/-5mm) grubość1,2mm(+/-0,01mm) | szt. | 240 |  | 0 |  |  | 0
0
...................................
podpis Wykonawcy

## pakiet 31
PAKIET 31 - ostrza do pił
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | Sterylne ostrza do piły oscylacyjnej do napędu ACCULAN w rozmiarze szerokość 22mm(+/-3mm) długość 90mm(+/-5mm) grubość1,2mm(+/-0,01mm) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 32
Pakiet 32 - sprzęt zużywalny i jednorazowy do aparatów parametrów krytycznych
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | ABL90 FLEX solution pack | szt | 25 |  | 0 |  |  | 0
2. | SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI +QC | szt | 25 |  | 0 |  |  | 0
3. | strzykawki pico50 | szt | 30 |  | 0 |  |  | 0
4. | strzykawki safePICO | szt | 30 |  | 0 |  |  | 0
5. | Papier termiczny | rolka | 10 |  | 0 |  |  | 0
6. | Kapilary 45 ul | szt | 10 |  | 0 |  |  | 0
7. | Kapilary 70 ul | szt | 10 |  | 0 |  |  | 0
8. | Wyłapywacze skrzepów | szt | 40 |  | 0 |  |  | 0
9. | AQT90 FLEX D-dimer Test kit | szt | 24 |  | 0 |  |  | 0
10. | AQT90 FLEX TnT Test kit | szt | 12 |  | 0 |  |  | 0
11. | Pakiet odczynnikowy | szt | 40 |  | 0 |  |  | 0
12. | Płyn czyszczący | szt | 6 |  | 0 |  |  | 0
13. | Ślepe naczynka | szt | 6 |  | 0 |  |  | 0
14. | Multi-CHECK Cardiac level 1 | szt | 6 |  | 0 |  |  | 0
15. | Multi-CHECK Cardiac Level 2 | szt | 6 |  | 0 |  |  | 0
16. | Multi-CHECK Cardiac level 3 | szt | 6 |  | 0 |  |  | 0
17. | AQT90 FLEX LQC D-dimer CHECK level 1 | szt | 6 |  | 0 |  |  | 0
18. | AQT90 FLEX LQC D-dimer CHECK level 2 | szt | 6 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 33
Pakiet 33 - Videolaryngoskop - wyposażenie jednorazowe
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Łyżki jednorazowe do videolaryngoskopu McGRATH® MAC - rozmiar 3 zapakowane jałowo, wykonane z trwałego polimeru optycznego | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
2. | Łyżki jednorazowe do videolaryngoskopu McGRATH® MAC - rozmiar 4 zapakowane jałowo, wykonane z trwałego polimeru optycznego | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 34
Pakiet 34 - Respiratory transportowe - wyposażenie jednorazowe
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Jednorazowy obwód oddechowy dla pacjęta do respiratora transportowego ParaPec 310 | szt | 100 |  | 0 |  |  | 0
0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 35
Pakiet 35 - sprzęt zużywalny i jednorazowy do respiratorów stacjonarnych kompatybilne GE TYP APARATU R 860
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat w % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Zastawka wydechowa wielorazowa z czujnikiem przepływu | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
2. | Jednorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
3. | Zastawka wydechowa wielorazowa bez czujnika przepływu | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
4. | Jednorazowa zastawka wydechowa bez czujnika przepływu | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
5. | Wydechowy czujnik przepływu wielorazowy | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
6. | Jednorazowy wydechowy czujnik przepływu | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
7. | Inspiratory Safety Guard Urządzenie zabezpieczjące zastawkę wdechową | szt | 60 |  | 0 |  |  | 0
8. | HMEF dla dorosłych efektywność filtracji 99.999%, nawilżanie 33,6mg/L przy 500mL Vt, przestrzeń martwa 66mL, waga 41g, port próbkowania gazów | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
9. | Filtr HEPA, efektywność filtracji 99.99999%, przestrzeń martwa 47mL, waga 43g, port próbkowania gazów | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
10. | Zestaw pomiarowy spirometrii i kalorymetrii, jednorazowy D-lite++ dla dorosłych, 2m (Op. 20szt.) kompatybilny z modułem E-sCOVX: linia spirometryczna, linia próbkowania gazu i czujnik spriometryczny dla jednego pacjenta | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
11. | Czujnik wielorazowy D-lite dla dorosłych, 1 szt., kompatybilny z modułem E-sCOVX GE Healthcare | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
12. | Jednorazowe linie próbkujące do spirometii do czujników wielorazowych, 2 m/7 ft, (Op. 5szt.), kompatybilny z modułem E-sCOVX GE Healthcare | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
13. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy Inteliflo 1.8m z portem próbkowania gazów | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
14. | Linia próbkująca CO2 2 m/7 ft PVC/PE | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
15. | Przewód do nebulizatora (PRO & Solo) | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
16. | Pułapka wodna D-fend Pro+, zielone (Op. 10szt) kompatybilne z modułem E-sCOVX, membrana PTFE 0,2 mikrometra | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
17. | Zestaw nebulizatora do respiratora R860/Engstrom wielorazowy | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
18. | Adapter T do respiratora R860/Engstrom | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
19. | Pułapka wodna mini-dfend | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
20. | Pułapka wodna D-Fend Black | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
21. | Czujnik przepływu BCG 0-160 LPM GE Engstrom | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy