## Pakiet 1
PAKIET 1 - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE - PODKŁADY
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Podkłady typu pampers wymiary 90 x 60 | szt. | 3000 |  | 0 |  |  | 0
2. | Podkłady typu pampers wymiary 60 x 40 | szt. | 2000 |  | 0 |  |  | 0
3 | Podkłady typu pampers wymiary 90x170 | szt. | 1500 |  | 0 |  |  | 0
4. | Pieluchomajtki Super Seni lub równoważne, rozmiar M, L (obwód w pasie 100 cm - 150 cm) lub XL, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, elastyczne ściągacze taliowe, dwie pary róznej szerokości przylepcorzepów, indykator wilgotności, lamilat oddychający, paroprzepuszczalnośc warsty zewnętrznej, system Odour Stop (redukcja postawania nieprzyjemnego zapachu) op. 10 sztuk lub równoważne | szt. | 1500 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
PAKIET 2 - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE -PAKIET DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego sterylny składający się : - serweta z otworem ok. 80 x 90 cm - serweta ok. 80 x 90 cm bez otworu - gaziki szt 10 - penseta szt 1 | szt. | 25 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
PAKIET 3 - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE - PRZEŚCIERADŁA
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | Prześcieradła higieniczne wykonane z celulozy laminowanej folią PE. Niesterylne, nieprzemakalne. Wymiar minimum 90x 180 cm. Opakowanie po 100 szt. | op. | 130 |  | 0 |  |  | 0
2 | Prześcieradła jednorazowego użytku w rolce: jedna warstwa wiskoza spód foliowany szer rolki 50 cm dł 80 m | rolki | 1000 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
PAKIET 4 - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE - OZNACZNIKI
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | Barwne oznaczniki chirurgicznedo podtrzymywania wypreparowanych narządów. Dziane z przędzy poliestrowej w formie pasm z brzegami bocznymi podwiniętymi do wewnątrz. Rozmiar 3 x90mm czerwone, pakowane pojedyńczo sterylne.opakowanie zbiorcze 10szt | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
PAKIET 5 - PLASTRY BOROWINOWE
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Plastry borowinowe wymiary 29 x 37 cm. | szt. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
PAKIET 6 - POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Pojemniki na zużyte strzykawki o poj. 1 l Pojemnik powinien być wyposażony w pokrywkę, która szczelnie przylega do ścianek, dzięki temu przedmioty wewnątrz są zabezpieczone przed niechcianym wysypaniem. W pokrywce pojemnika powinien mieścić się otwór przeznaczony do wrzucania ostrych odpadów. Otwór powinien być szeroki i może być wyposażony w wycięcia do zdejmowania narzędzi ostrych jednak z zachowaniem wolnej przestrzeni, która nie będzie utrudniać wyrzucania zużytych igieł, a tym samym stwarzać ryzyko narażenia na zranienia. | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 0
2. | Pojemniki na zużyte strzykawki o poj. 3 l. Pojemnik powinien być wyposażony w pokrywkę, która szczelnie przylega do ścianek, dzięki temu przedmioty wewnątrz są zabezpieczone przed niechcianym wysypaniem. W pokrywce pojemnika powinien mieścić się otwór przeznaczony do wrzucania ostrych odpadów. Otwór powinien być szeroki i może być wyposażony w wycięcia do zdejmowania narzędzi ostrych jednak z zachowaniem wolnej przestrzeni, która nie będzie utrudniać wyrzucania zużytych igieł, a tym samym stwarzać ryzyko narażenia na zranienia. | szt. | 800 |  | 0 |  |  | 0
3. | Pojemniki na zużyte strzykawki o poj. 10 l. Pojemnik powinien być wyposażony w pokrywkę, która szczelnie przylega do ścianek, dzięki temu przedmioty wewnątrz są zabezpieczone przed niechcianym wysypaniem. W pokrywce pojemnika powinien mieścić się otwór przeznaczony do wrzucania ostrych odpadów. Otwór powinien być szeroki i może być wyposażony w wycięcia do zdejmowania narzędzi ostrych jednak z zachowaniem wolnej przestrzeni, która nie będzie utrudniać wyrzucania zużytych igieł, a tym samym stwarzać ryzyko narażenia na zranienia. | szt. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
4. | Pojemniki na zużyte strzykawki o poj. 5 l. Pojemnik powinien być wyposażony w pokrywkę, która szczelnie przylega do ścianek, dzięki temu przedmioty wewnątrz są zabezpieczone przed niechcianym wysypaniem. W pokrywce pojemnika powinien mieścić się otwór przeznaczony do wrzucania ostrych odpadów. Otwór powinien być szeroki i może być wyposażony w wycięcia do zdejmowania narzędzi ostrych jednak z zachowaniem wolnej przestrzeni, która nie będzie utrudniać wyrzucania zużytych igieł, a tym samym stwarzać ryzyko narażenia na zranienia. | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 0
5. | Pojemniki na zużyte igły o poj. 10 l. Pojemnik powinien być wyposażony w pokrywkę, która szczelnie przylega do ścianek, dzięki temu przedmioty wewnątrz są zabezpieczone przed niechcianym wysypaniem. W pokrywce pojemnika powinien mieścić się otwór przeznaczony do wrzucania ostrych odpadów. Otwór powinien być szeroki i może być wyposażony w wycięcia do zdejmowania narzędzi ostrych jednak z zachowaniem wolnej przestrzeni, która nie będzie utrudniać wyrzucania zużytych igieł, a tym samym stwarzać ryzyko narażenia na zranienia. | szt. | 400 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
PAKIET 7 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Włóknina super mocna niebieska120x120 cm spełniająca EN 868-2 op=100szt. | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
2. | Papier krepowy - 60x60cm - biały, gramatura 60g/m2. W oryginalnych firmowych opakowaniach. Spełniający EN 868-2. Opakowanie 500szt. | op. | 5 |  | 0 |  |  | 0
3. | Papier krepowy - 60x60cm - zielony, gramatura 60g/m2. W oryginalnych firmowych opakowaniach. Spełniający EN 868-2. Opakowanie 500szt | op. | 5 |  | 0 |  |  | 0
4. | Papier krepowy - 90x90cm - biały, gramatura 60g/m2. W oryginalnych firmowych opakowaniach. Spełniający EN 868-2 Opakowanie 250szt. | op. | 45 |  | 0 |  |  | 0
5. | Papier krepowy - 90x90cm - zielony, gramatura 60g/m2. W oryginalnych firmowych opakowaniach. Spełniający EN 868-2 Opakowanie 250szt. | op. | 35 |  | 0 |  |  | 0
6 | Kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej o gramaturze 57 g/m2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz niebieskiej włókniny opakowaniowej o gramaturze min 47 g/m2 (100% polipropylenu) o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizacyjnego -para wodna. miękka, dzięki czemu dobrze układa się i ułatwia pakowanie. Zapewnia oskonałą barierę dla skażeń i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym Zgodne z normą EN 868-2. Spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE. Wymiary 120x 120 cm. Op. 100 x ark. | op. | 45 |  | 0 |  |  | 0
7 | Super chłonny arkusz absorbcyjny pod tace sterylizacyjne do stosowanuia w sterylizacji parowej o wymiarach min 30cm x 50 cm. Opakowanie a 500 szt | op. | 16 |  | 0 |  |  | 0
8 | Rękaw papierowo foliowy gramatura papieru 70g/m2,papier płaski, przepuszczalny dla czynnika sterylizującego, odporny na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę i wilgotność oraz zmiany ciśnienia. Folia przeźroczysta, z tworzywa sztucznego, conajmniej 5 warstwowa, nie licząc warstwy kleju, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Zgrzew fabryczny min. 3 kanałowy dla wszystkich rozmiarów. Oznaczenia na rękawie - wskaźnik kontrastowy, chemiczny, wskazujący fakt przejścia pakietu przez proces sterylizacji parowej i EO, FOR, umieszczony pomiędzy warstwami laminatu, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania pakietu, wszystkie napisy i substancje wskaźnikowe umieszczone poza przestrzenią pakowania, symbol CE oznaczony na zewnętrznej etykiecie. Wymagana kompletna charakterystyka produktu wydana przez producenta .Zgodne z normą EN 868-2.w rozmiarach jak niżej
8.1 | Rękaw papierowo foliowy 75mm x 200m | rol | 25 |  | 0 |  |  | 0
8.2 | Rękaw papierowo foliowy 100mm x 200m | rol | 30 |  | 0 |  |  | 0
8.3 | Rękaw papierowo foliowy 125mm x 200m | rol | 18 |  | 0 |  |  | 0
8.4 | Rękaw papierowo foliowy 150mm x 200m, | rol | 14 |  | 0 |  |  | 0
8.5 | Rękaw papierowo foliowy 200mm x 200m, | rol | 20 |  | 0 |  |  | 0
8.6 | Rękaw papierowo foliowy 250mm(+/-25mm) x 200m, | rol | 5 |  | 0 |  |  | 0
8.7 | Rękaw papierowo foliowy 200mmx55mmx100m lub 20cmx50mmx100m z fałdą | rol | 25 |  | 0 |  |  | 0
8.8 | Rękaw włókninowo-foliowy 200 mm x100 m; konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami europejskimi, włóknina - optymalna porowatość, gramatura 60 g/m2, przepuszczalna dla czynnika sterylizującego, odporna na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę i wilgotność oraz zmiany ciśnienia. Folia przeźroczysta, z tworzywa sztucznego, co najmniej 5 warstwowa, nie licząc warstwy kleju, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Zgrzew fabryczny min. 3 kanałowy dla wszystkich rozmiarów. Oznaczenia na rękawie - wskaźnik kontrastowy, chemiczny, wskazujący fakt przejścia pakietu przez proces sterylizacji parowej umieszczony pomiędzy warstwami laminatu, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania pakietu z tyłu opakowania, wszystkie napisy i substancje wskaźnikowe umieszczone poza przestrzenią pakowania. Wymagana kompletna charakterystyka produktu wydana przez producenta oraz certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności znormą ISO 11607-1.Spełniający normę EN 868-2 | op. | 7 |  | 0 |  |  | 0
Razem
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
Pakiet 8 - ZESTAW DO DRENAŻU RAN
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | Dren Redona do czynnego drenażu ran chirurgicznych, z linią rtg na całej długości drenu. Długość drenu 50 cm perforowany na odcinku 10cm, koniec zakończony atraumatycznie, wykonany z medycznego PCV. w rozmiarach od CH 10 do CH 16 | szt | 2000 |  | 0 |  |  | 0
2 | Zestaw do drenażu ran. Plastikowa, przezroczysta, lekka, nietłukąca się butelka o pojemności 300-400ml. Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia, Dokładność pomiaru odsysanej wydzieliny- skalowanie co 10 ml, Tłoczona skala boczna oraz ukośna, Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego (125cm) i wymianę butelki na nową, dren łączący zakończony docinaną, silikonową końcówką do drenów Redona w rozmiarach min CH10- 16, Dwie klemy zaciskowe- do próżni i do wydzieliny, sterylny, pakowany podwójnie | szt | 400 |  | 0 |  |  | 0
3 | Butelka wymienna do zestawu wysokociśnieniowgo z przesuwnym zaciskiem. Plastikowa, przezroczysta, lekka, nietłukąca o poj 300- 400ml, Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia, Dokładność pomiaru odsysanej wydzieliny- skalowanie co 10 ml, Tłoczona skala boczna oraz ukośna, własny system podwieszania | szt | 500 |  | 0 |  |  | 0
4 | Zestaw do drenażu ran. Plastikowa, przezroczysta, lekka, nietłukąca się butelka o pojemności 600ml. Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia, Dokładność pomiaru odsysanej wydzieliny- skalowanie co 10 ml, Tłoczona skala boczna oraz ukośna, Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego (125cm) i wymianę butelki na nową, dren łączący zakończony docinaną, silikonową końcówką do drenów Redona w rozmiarach min CH10- 16, Dwie klemy zaciskowe- do próżni i do wydzieliny, sterylny, pakowany podwójnie. | szt. | 350 |  | 0 |  |  | 0
5 | Zestaw do drenażu ran. Plastikowa, przezroczysta, lekka, nietłukąca się butelka o pojemności 150-200ml. Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia, Dokładność pomiaru odsysanej wydzieliny- skalowanie co 10 ml, Tłoczona skala boczna oraz ukośna, Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego (125cm) i wymianę butelki na nową, dren łączący zakończony docinaną, silikonową końcówką do drenów Redona w rozmiarach min CH10- 16, Dwie klemy zaciskowe- do próżni i do wydzieliny, sterylny, pakowany podwójnie. | szt. | 400 |  | 0 |  |  | 0
7 | Płaski pojemnik ssący typu mieszek wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 500 ml z możliwością wytwarzania początkowego podciśnienia 120 mbar, z precyzyjną skalą pomiarową co 50 ml z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "save", umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, sterylny, pakowany podwójnie | szt. | 1100 |  | 0 |  |  | 0
8 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z płaskiego pojemnika ssącego typu mieszek wykonanego z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności pojemności 500 ml z możliwością wytwarzania początkowego podciśnienia 120 mbar, z precyzyjną skalą pomiarową co 50 ml z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "save", umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu oraz drenu o długości 120-130 cm z uniwersalną docinaną końcówką do drenów Redona min CH 10-16, z własnym systemem podwieszania sterylny, pakowany podwójnie | szt. | 1300 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
PAKIET 9 - JEDNORAZOWE KOŁDRY GRZEWCZE WIELODOSTĘPOWE NA PACJENTA DO APARATU TYPU Bair Hugger
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Polipropylenowa kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzenie powietrza w momencie , gdy górna warstwa kołdry(folia) częściowo ulegnie przypadkowemu zniszczeniu (pęknięciu). Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Konstrukcja kołdry umożliwia jej różnorodne zastosowanie a okresie przed- i śródoperacyjnym Wymiary: 198x61cm Waga:104g Jedna folia (61x61cm) do przykrycia głowy. Dwa otwory do urządzenia ogrzewającego. Posiada na wysokości szyi pacjenta specjalne dmuchawki, które wtłaczają ciepłe powietrze pod folię przykrywającą głowę. Posiada specjalne odrywane paski , służące do ufiksowania kołdry do stołu operacyjnego . Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 755 Pakowane po 10 szt. | op. | 600 |  | 0 |  |  | 0
2. | Kołdra polipropylenowa skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozporowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Wymiary kołdry: 213x91 cm. Waga 145g. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Zakłdki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjeta Bair Hugger 775. Pakowane po 10 szt. | op. | 600 |  | 0 |  |  | 0
3. | Czujniki do monitorowania temperatury. Nieinwazyjne czujniki jednorazowe kompatybilne z systemem monitorowania temperatury wewnętrznej (sterownik nr kat 37010). Czujniki wyposażone w pamięć wewnętrzną umożliwiające rejestrację min. 2 godziny temperatury. Czujnik złożony z: dwóch warstw pianki izolacyjnej, elastycznego obwodu drukowanego, termistora mierzącego temperaturę i samoprzylepnego podłoża. Wymiary czujnika: 4,1 cm średnicy, 0,5 cm grubości Ilość sztuk w opakowaniu: 25 | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
PAKIET 10 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, wewnętrznie polimeryzowane delikatnie chlorowane z teksturą na końcach palców. Grubość rękawicy na palcu min. 0,11mm.(+/-0,02mm), a na dłoni 0,08 mm.(+/-0,02mm) AQL = 1. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671, przebadanie na przenikanie alkoholu stosowanego do dezynfekcji (według normy EN374), dopuszczone także do kontaktu z żywnością. Rozmiar XS-XL. Opakowanie zawierające 100 szt. | op. | 5000 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
PAKIET 11 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe lateksowe do zastosowanie w procedurach wysokiego ryzyka i ratownictwa medycznego, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, zewnętrznie teksturowane, długość min. 300 mm, a grubość w części dłoniowej 0,35 mm i 0.40 mm. (+/-0,05mm) Na palcu. Siła zrywu przed starzeniem 33N , odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodne z normą ASTM 1671, AQL = 1,5 Zrejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.III. W rozmiarze S,M,L,XL Opakowanie zawierające 50 szt. | op. | 150 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 12
PAKIET 12 - IGŁY DO AKUPUNKTURY
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | Igły do akupunktury 0,25x25 M | op | 360 |  | 0 |  |  | 0
2 | Igły do akupunktury 0,25x20 M | op
3 | Igły do akupunktury 0,25x30 M | op
4 | Igły do akupunktury 0,25x40 M | op
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 13
PAKIET 13 - ostrza do pił
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | Sterylne ostrza do piły oscylacyjnej do napędu CONMED HALL w rozmiarze szerokość 19,5mm(+/-1mm) długość 90mm(+/-5mm) grubość1,2mm(+/-0,01mm) | szt. | 240 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 14
PAKIET 14 - ostrza do pił
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilość łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1 | Sterylne ostrza do piły oscylacyjnej do napędu ACCULAN w rozmiarze szerokość 22mm(+/-3mm) długość 90mm(+/-5mm) grubość1,2mm(+/-0,01mm) | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 15
Pakiet 15 - sprzęt zużywalny i jednorazowy do respiratorów stacjonarnych kompatybilne z respiratorem GE TYP APARATU R 860
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Zastawka wydechowa wielorazowa z czujnikiem przepływu | szt | 20
2. | Jednorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu | szt | 20
3. | Zastawka wydechowa wielorazowa bez czujnika przepływu | szt | 20
4. | Jednorazowa zastawka wydechowa bez czujnika przepływu | szt | 20
5. | Wydechowy czujnik przepływu wielorazowy | szt | 20
6. | Jednorazowy wydechowy czujnik przepływu | szt | 20
7. | Inspiratory Safety Guard Urządzenie zabezpieczjące zastawkę wdechową | Op. | 6
8. | HMEF dla dorosłych efektywność filtracji 99.999%, nawilżanie 33,6mg/L przy 500mL Vt, przestrzeń martwa 66mL, waga 41g, port próbkowania gazów | Op. | 1
9. | Filtr HEPA, efektywność filtracji 99.99999%, przestrzeń martwa 47mL, waga 43g, port próbkowania gazów | Op. | 1
10. | Zestaw pomiarowy spirometrii i kalorymetrii, jednorazowy D-lite++ dla dorosłych, 2m (Op. 20szt.) kompatybilny z modułem E-sCOVX: linia spirometryczna, linia próbkowania gazu i czujnik spriometryczny dla jednego pacjenta | Op. | 1
11. | Czujnik wielorazowy D-lite dla dorosłych, 1 szt., kompatybilny z modułem E-sCOVX GE Healthcare | szt | 20
12. | Jednorazowe linie próbkujące do spirometii do czujników wielorazowych, 2 m/7 ft, (Op. 5szt.), kompatybilny z modułem E-sCOVX GE Healthcare | Op. | 20
13. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy Inteliflo 1.8m z portem próbkowania gazów | Op. | 10
14. | Linia próbkująca CO2 2 m/7 ft PVC/PE | Op. | 20
15. | Przewód do nebulizatora (PRO & Solo) | szt | 20
16. | Pułapka wodna D-fend Pro+, zielone (Op. 10szt) kompatybilne z modułem E-sCOVX, membrana PTFE 0,2 mikrometra | Op. | 2
17. | Zestaw nebulizatora do respiratora R860/Engstrom wielorazowy | szt | 20
18. | Adapter T do respiratora R860/Engstrom | Op. | 4
19. | Pułapka wodna mini-dfend | Op. | 2
20. | Pułapka wodna D-Fend Black | Op. | 2
21. | Czujnik przepływu BCG 0-160 LPM GE Engstrom | szt | 20
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 16
Pakiet 16 - sprzęt zużywalny i jednorazowy do wieży artroskopowej kompatybilne z wieżą artroskopową Synergy 4K UHD
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Końcówki do shavera:
| Ostrze do shavera artroskopowego Synergy Resection firmy Arthrex, jednorazowe, sterylne, pakowane po 5szt do wyboru z katalogu | szt | 200 |  | 0 |  |  | 0
2. | Dreny do pompy:
| 1. Dren jednorazowy kompletny z oddzielnie pakowanym mechanizmem zaciskowym Luer lock pozwalającym na regulację długości drenu w przypadku korzystania w połączeniu z drenami przedłużającymi. Produkt sterylny, kompatybilny z pompą ContinuousWave 4 firmy Arthrex | szt | 100 |  | 0 |  |  | 0
| 2. Dren dobowy wyposażony w czujnik ciśnienia mocowany w systemie zatrzaskowym, z systemem zapewniającym brak cofania się płynu wewnątrz drenu, miejsca przyłączania kodowane kolorem, sterylny. Kompatybilny z pompą ContinuousWave 4 firmy Arthrex | szt | 50 |  | 0 |  |  | 0
| 3. Dren jednorazowy do pacjenta, wyposażony w zastawki zapobiegające cofaniu się płynu w drenie, miejsca przyłączania kodowane kolorem, sterylny. Kompatybilny z pompą ContinuousWave 4 firmy Arthrex | szt | 150 |  | 0 |  |  | 0
3. | Końcówki do elektrokoagulacji (waporyzatora):
| 1. Ablator aspirujący ze światłem elektrody skierowanym pod kątem 90 stopni względem rękojeści, kompatybilny z konsolą SynergyRF | szt | 50 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 17
Pakiet 17 - Respiratory transportowe - wyposażenie jednorazowe
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Jednorazowy obwód oddechowy dla pacjęta do respiratora transportowego ParaPec 310 | szt | 100 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 18
Pakiet 18 - Opatrunki
Lp. | Przedmiot zmówienia | jm | ilośc łączna | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy
1. | Trójwarstwowy opatrunek składający się z nieprzylepnego wkładu piankowego w kształcie plastra miodu o dużych właściwościach absorpcyjnych, oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej o wysokiej paroprzepuszczalności . Wskazany na rany cięte z małym lub umiarkowanym wysiękiem. Umożliwiający obserwację rany przez okres do 7 dni.Sterylny o wymiarach 25x10cm | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
...................................
podpis Wykonawcy